## Français
Champs à compléter | V250708 | Outil de dimensionnement PV pour Wanit SolarConnector
Données des modules (STC)
435 | Wc | Pmpp / Performance par module | 435
13.27 | A | Impp (courant MPP) | 80.78%
39.36 | V | Voc (tension de circuit ouvert)
32.78 | V | Vmpp (tension MPP) | 93.04%
-0.29 | %/°C | Coéficient de variation de tension suivant la température (Voc) |  |  |  |  | V/°C | %/°C
Données du champ photovoltaïque
1 | pce | Nombre de modules en série (string)
1 | Pce | Nombre de strings (en parralèle)
-15 | °C | Température annuelle la plus froide
70 | °C | Température la plus chaude atteignable pour un module
[7 empty] | 2.036e-08 | 2.034e-08 | 1.95e-08 | 1.984e-08
Données des cables entre SolarConnector et panneaux | [6 empty] | 4e-06 | 6e-06 | 1e-05 | 1.6e-05
6 | mm² | Sections du conducteur |  |  |  |  | 4 | 6 | 10 | 16
Cuivre | type | Matière du conducteur |  |  | 2.034e-08 | Cuivre | 0.00509 | 0.00339 | 0.00195 | 0.00124 | ohm/m
40 | ml | Longueurs totale de cables du champ PV au SolarConnector |  |  | 5.466e-08 | Aluminium | 0.013665 | 0.00911 | 0.005466 | 0.003416
[7 empty] | 5.466e-08 | 5.466e-08 | 5.466e-08 | 5.4656e-08
Résultats
435 | Wc | Puissance installée (STC) |  | 435 |  | OK | OK - Puissance maximale SolarConnector = 1500W
326.96 | Wc | Puissance MPP (NOCT) estiméé
|  | OK |  |  |  |  | NOT OK: Puissance installée trop importante, réduire le nombre de panneaux
13.27 | A | Courant MPP sous conditions STC |  |  |  |  | Attention - écrétage important à prendre en compte - courant max en entrée limité à 20A
|  | OK |  |  |  |  | OK: écrétage non pénalisant
39.36 | V | Courant de circuit ouvert sous conditions STC
|  | NOT OK: Tension de démarrage insuffisant en conditions STC |  |  |  |  | NOT OK: limite max de tension Voc dépassée
34.2235 | V | Courant de circuit ouvert au démarrage par temps chaud (STC) |  |  |  |  | NOT OK: Tension de démarrage insuffisant en conditions STC
|  | NOT OK - Tension de démarrage trop basse pour charger ou chauffer |  |  |  |  | NOT OK - Tension de démarrage trop basse pour charger ou chauffer
36.5825 | V | Tension de fonctionnement max par temps froid (STC) |  |  |  |  | UNIQUEMENT POUR CHAUFFE - RISK DE TRES FAIBLE CHARGE BATTERIE
|  | OK |  |  |  |  | NOT OK - Tension limite de fonctionnement dépassée (max 215V)
19.1731 | W | Pertes dans les câbles
4.408% |  | NOT OK - TROP DE PERTES - AUGMENTER LA SECTION OU REDUISEZ LES LONGUEURS